石家庄市韩家园水库2026年维修养护工程

响应文件

供应商名称：                              （公章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日    期：        年       月      日

# 一、报价函

致：   石家庄市冶河灌区引岗服务中心

1、根据你方采购 石家庄市韩家园水库2026年维修养护工程项目的询价公告，经研究，我方愿意遵照询价公告的要求承担本合同内容，并对所实施项目的服务质量负责。我方的总报价为人民币：     (大写）    元，￥：   （小写）   ，工期：  45个日历天      。

2、我方同意所提交的响应文件在规定的投标有效期30日历日内有效，在此期间内我方将受此约束。

3、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

供应商名称：                                     （公章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日        期：       年      月      日

# 二、营业执照、税务登记证、组织机构代码证

# （或者三证合一证）副本

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年          月         日

经营期限：

姓    名：         性别：        年龄：

职    务：      系   （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

(法定代表人身份证复印件)

供应商：                         （公章）

法定代表人：       （签字或盖章）

日  期：       年       月       日

法定代表人授权委托书（注：无代理人此页不填）

本授权委托书声明：我 （姓名）  系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托        （单位名称）      的   （姓名）   为我公司的委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）    性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

(被授权人身份证复印件)

供应商：                             （公章）

法定代表人：          （签字或盖章）

授权委托日期：       年       月       日

# 四、信誉证明

# 五、报价清单

建筑工程预算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 一 | 主坝护栏 |  |  |  |  |
|  | 金属栏杆（高1.2米） | m | 292 |  |  |
| 二 | 警示牌维修养护 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 机电设备维修养护 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 闸门维修养护 | 项 | 1 |  |  |
| 五 | 启闭机维修养护 | 项 | 1 |  |  |
| 六 | 视频监控系统维修养护 | 项 | 1 |  |  |
| 七 | 护栏维修养护 | 项 | 1 |  |  |
| 八 | 大坝安全监测系统维修养护5% | 项 | 1 |  |  |
| 九 | 6号门 |  |  |  |  |
| 1 | 地面浇筑（长7米，宽6米） |  |  |  |  |
|  | 土方开挖（厚15cm） | m³ | 6.3 |  |  |
|  | 场地平整 | m² | 42 |  |  |
|  | 混凝土浇筑C25（厚10cm） | m³ | 4.26 |  |  |
| 2 | 新建排水沟（长30米，宽0.6米，高0.5米） |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m³ | 38.4 |  |  |
|  | 土方回填 | m³ | 9.6 |  |  |
|  | 土方外运2KM | m³ | 28.8 |  |  |
|  | 混凝土浇筑C25 | m³ | 19.8 |  |  |
|  | 模板 | m² | 78 |  |  |
|  | 闭孔塑料板2个 | m² | 1.4 |  |  |
| 十 | 放水洞院内活动板房 | 项 | 1 |  |  |
| 十一 | 进水口浇筑(长30米、宽12米) |  |  |  |  |
|  | 清淤（厚0.4米） | m³ | 144 |  |  |
|  | 场地平整 | m² | 360 |  |  |
|  | C25混凝土渠底浇筑35cm | m³ | 126 |  |  |
| 十二 | 下游坝坡（长50米，断面尺寸1*1） |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m³ | 175 |  |  |
|  | 土方回填 | m³ | 49 |  |  |
|  | 土方外运2KM | m³ | 126 |  |  |
|  | 浆砌石排水沟厚40cm | m³ | 76 |  |  |
|  | 闭孔塑料板4个 | m² | 6.08 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

施工临时工程预算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |  |
|  | 其他工程 |  | 1 |  |  |
|  | 施工安全生产专项 | % | 2.5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |